## 总台账
安徽宇测公司仪器设备表
名 称 | 型 号 | 检定周期
矿用电缆挤压试验机 | KDJYY | 1年
矿用电缆弯曲试验机 | KDWQY | 1年
电液伺服系统电缆卧式拉力试验机（卧式100吨电脑式油压材料试验机） | HT-8296C | 1年
平板硫化机 | JG-3012 | 1年
平板硫化机 | JG-3012 | 1年
炼胶机 | JG-3010 | 1年
炼胶机 | JG-3010 | 1年
炼胶机 | JY-LG
恒温水浴仪 | JG-4042A | 1年
线材卷绕扭转试验机 | JR-19A | 1年
电动双柱测试机台 | HDD-2K
线材卷绕扭转试验机 | JR-19A | 1年
线材卷绕扭转试验机 | JR-19A | 1年
线材卷绕扭转试验机 | JR-19A | 1年
大量程天平 | YP100001 | 1年
高精度电子计数天平 |  | 1年
高精度电子计数天平 |  | 1年
大量程天平 | CHS-10 | 1年
拉力试验机 | JG-5000D（10T） | 1年
拉力试验机 | JG-4000D（5T） | 1年
线材卷绕试验机 | JR-19 | 1年
线材卷绕试验机 | JR-19 | 1年
线材卷绕试验机 | JR-19 | 1年
线材卷绕试验机 | JR-19 | 1年
蝶式引伸仪 | BYY-1 | 1年
恒温水浴仪 | JG-4042A | 1年
恒温水浴仪 | JG-4042A | 1年
恒温水浴仪 | JG-4042A | 1年
JG恒温水浴仪 | JG-4042B | 1年
JG恒温水浴仪 | JG-4042B | 1年
电压击穿试验仪 | YN62113 | 1年
泄漏电流测量仪 | LK2675A | 1年
LCR数字电桥 | TH2811C | 1年
LCR数字电桥 | TH2811C | 1年
高绝缘电阻测量仪 | ZC-90E | 1年
高绝缘电阻测量仪 | ZC-90E | 1年
高绝缘电阻测量仪 | ZC-90E | 1年
高绝缘电阻测量仪 | ZC-90E | 1年
矿用电缆过渡电阻测试仪 | SYZ-90 | 1年
矿用过渡电阻测试仪 | SYZ-90 | 1年
50kVA高压试验成套装置 | YN62026 | 1年
50KVA高压试验成套装置 | YN62026 | 1年
150kv直流高压发生器 | ZGF | 1年
数字电位差计 | UJ33D-2
数字电位差计 | UJ33D-2 | 1年
电动搅拌机 | JG-7004 | 1年
流变仪 | 815653 | 1年
氧弹（空气弹）老化试验仪 | JG-4031 | 1年
氧弹（空气弹）老化试验仪 | JG-4031 | 1年
氙灯老化试验箱 | SNY/D400 | 1年
氙灯耐气候试验箱 | JSD
臭氧老化试验箱 | CYX/D200 | 1年
臭氧老化试验箱 | CY/A-250
精密恒温油浴 | JYY-Ⅱ | 1年
冲片机 | CP-25 | 1年
冲片机 | CP-25 | 1年
哑铃刀 | 氧指数 | 1年
哑铃刀 | 材料 | 1年
哑铃刀 | 材料 | 1年
哑铃刀 | 普通大 | 1年
哑铃刀 | 普通大 | 1年
哑铃刀 | 普通大 | 1年
哑铃刀 | 普通小 | 1年
哑铃刀 | 暂无 | 1年
哑铃刀 | 暂无 | 1年
哑铃刀 | 暂无 | 1年
冲片机 | CP-25 | 1年
塑料试验切片机 | SQ-300 | 1年
塑料试验切片机 | SQ-300 | 1年
交联电缆切片机 | JG-Ⅱ | 1年
交联电缆切片机 | JG-Ⅱ | 1年
交联电缆切片机 | JG-Ⅱ | 1年
高低温试验箱(-40——100) | DW-40 | 1年
高低温试验箱(-40——100) | DW-40 | 1年
高低温试验箱(-40——100) | DW-40 | 1年
低温卷绕试棒 | JG-2043 | 1年
低温卷绕试棒 | JG-2043
低温卷绕试棒 | JG-2043
低温卷绕试棒 | JG-2043 | 1年
低温自动卷绕仪 | JG-2043A | 1年
低温自动卷绕仪 | JG-2043A | 1年
低温拉伸试验仪 | JG-6004 | 1年
低温拉伸试验仪 | JG-6004 | 1年
低温冲击砝码 | JG-2042 | 1年
低温冲击砝码 | JG-2042 | 1年
高低温试验箱（-70——100） | DW-70 | 1年
低温试验箱（-70——100） | JG-108B | 1年
UL换气老化试验箱 | JG-401A | 1年
恒温恒湿试验箱 | WSD-100 | 1年
紫外线加速耐候试验机（常温—70℃） | ZUV/D300 | 1年
塑料超低温脆性试验仪（0--40℃） | BC-3 | 1年
扭结试验仪 | NJY | 1年
耐磨试验机 | NMY/Ⅲ | 1年
耐磨试验机 | NMY/Ⅲ | 1年
挤出外套刮磨仪 | JWGMY | 1年
电梯电缆曲绕仪 | D.T.LQNY | 1年
二、三轮曲娆仪 | L.S.QNY | 1年
二、三轮曲娆仪 | L.S.QNY | 1年
二、三轮曲娆仪 | L.S.QNY | 1年
二、三轮曲娆仪 | L.S.QNY | 1年
二、三轮曲娆仪 | L.S.QNY | 1年
换气式老化箱 | JG-401B | 1年
换气式老化箱 | JG-401B | 1年
换气式老化箱 | JG-401B | 1年
主动换气式老化试验箱 | JG-401B | 1年
换气式老化箱 | JG-401B | 1年
高温老化试验箱 | JG-107A | 1年
高温老化试验箱（温度区分） | JG-107A | 1年
高温老化试验箱 | JG-107A | 1年
高温老化试验箱 | JG-107A | 1年
高温老化试验箱 | JG-107A | 1年
高温老化试验箱 | JG-107A | 1年
高温老化试验箱 | JG-107A | 1年
耐腐蚀试验装置 | JG-8012 | 1年
高温老化试验箱 | JG-107A | 1年
盐雾腐蚀试验箱 | YWX/F-250 | 1年
无转子硫化仪 | YN41096 | 1年
无转子硫化仪 | YN41096 | 1年
无转子硫化仪 | YN41096 | 1年
橡胶可塑性试验机 | YN41099 | 1年
橡胶可塑性试验机 | YN41099 | 1年
橡胶冲击弹性试验仪 | YN22171 | 1年
橡胶冲击弹性试验仪 | YN22171 | 1年
φ300mm数字式测量投影仪 | CPJ3015 | 1年
绝缘护套厚度影像测量仪（智能投影仪） | TY-B | 1年
微电脑控制绝缘厚度自动测试仪和投影仪 | YN31110 | 1年
全自动影像测量仪 | VMS-3020H | 1年
数显式绝缘外被壁厚投影仪 | YN31108-B | 1年
电缆结构全自动测量投影仪 | WCDMS | 1年
电缆结构全自动测量投影仪 | WCDMS
绝缘线芯金属导体去除装置 | JSR-005
塑料绝缘切片装置 | JSS-005
测厚仪 | CH-10-C
测厚仪 | CH-10-C | 1年
测厚仪 | CH-10-C | 1年
测厚仪 | CH-10-C | 1年
电子万能试验机 | JG-2000D | 1年
电子万能试验机 | JG-2000D | 1年
拉力试验机 | JG-2000D | 1年
电子万能试验机 | JG-2000D | 1年
电子万能试验机 | JG-2000D | 1年
测厚仪 | CH-10-C | 1年
电子天平 | FA2004A | 1年
电子天平 | FA2004A | 1年
电子天平 | CPA225D | 1年
橡胶多头测厚仪 | LP-10-C | 1年
橡胶多头测厚仪 | LP-10-C | 1年
矿用电缆机械冲击试验机 | JS1301 | 1年
直流电阻电桥 | QJ57 | 1年
温度计 | （0-50℃/0.1℃）
数字电桥 | QJ36B-2 | 1年
数字电桥 | QJ36B-2 | 1年
直流电阻电桥用夹具 | YN62112（1000m） | 1年
直流电阻电桥用夹具 | YN62112（1000m） | 1年
直流电阻电桥用夹具 | YN62112（1000m） | 1年
高精度老化试验箱 | JSHX-1 | 1年
高精度老化试验箱 | JSHX-1 | 1年
高精度老化试验箱 | JSHX-1 | 1年
高精度老化试验箱 | JSHX-1 | 1年
高精度老化试验箱 | JSHX-1 | 1年
高精度老化试验箱 | JSHX-1 | 1年
高精度老化试验箱 | JSHX-1 | 1年
高精度老化试验箱 | JSHX-1 | 1年
高精度老化试验箱 | JSHX-1 | 1年
高精度老化试验箱 | JSHX-1 | 1年
邵氏硬度计（橡胶） | LX-A | 1年
邵氏硬度计（橡胶） | LX-A | 1年
溶体流动速率仪 | JG-2028 | 1年
溶体流动速率仪 | JG-2028 | 1年
热稳定试验装置 | JG-5010 | 1年
热稳定试验装置 | JG-5010 | 1年
电线电缆半导电橡塑电阻测试仪 | DB-4 | 1年
电线电缆半导电橡塑电阻测试仪 | DB-4 | 1年
高压试验台 | GSD-2 | 1年
高温压力试验仪 | GWY-Ⅱ | 1年
（聚乙烯）耐环境应力开裂仪 | NYK-06 | 1年
高温压力刀头一套 | GWY-Ⅱ
抗开裂卷绕试棒一套
砝码（热延伸、高温压力）一套
热延伸标尺一套
高温试验箱 | JG-107 | 1年
高温试验箱 | JG-107 | 1年
真空干燥机 | JG-2405 | 1年
真空干燥机 | JG-2405 | 1年
真空干燥机 | JG-2405 | 1年
真空干燥机 | JG-2405 | 1年
热延伸试验仪 | JG-5011 | 1年
热延伸试验仪 | JG-5011 | 1年
抗开裂卷绕机 | JG-6001 | 1年
高温试验箱 | JG-107
高温老化试验箱 | JG-107A
电线电缆弯曲摇摆试验机 | JB-817
抗开裂设备一台
高温压力试验仪(刀具） | JG-2051 | 1年
高温压力试验仪 | JG-2051
抗开裂卷绕机 | JG-6001 | 1年
高温压力试验仪 | JG-2051 | 1年
高温压力试验仪 | JG-2051 | 1年
高温老化试验箱 | JG-107A | 1年
电子天平 | FA1004B
傅立叶变换红外光谱仪 | Nicolet IS10 | 1年
电子天平（带密度装置） | FA2104J | 1年
电子天平（带密度装置） | FA2104J | 1年
电容表 | UT612 | 1年
高阻计 | ZC-36 | 1年
高压电容电桥（绝缘材料介电常数及介质损耗测量装置） | KMSB-30b | 1年
高压电缆绝缘微孔杂质测试装置 | XYH-3A、IPC-610-L | 1年
气相色谱质谱联用仪 | 680/SQ8S | 1年
TG热失重测量仪 | TG209 | 暂无
热重分析仪 | DMA242C
DMA动态力学性能测试仪用热电偶 | K
示差扫描热量计（DSC差热扫描量热仪） | DSC200F3 | 1年
电感耦合等离子体发射光谱仪（ICP） | optima8000 | 1年
波长色散（顺序扫描型）X射线荧光光谱仪 | S8 Tiger | 1年
放大镜 | 10倍 | 暂无
漆包线电压试验仪 | QDS-15KV | 1年
自动焊锡试验仪 | ZHX-500 | 1年
漆包线自动卷绕试验仪 | JR-100 | 1年
微控扭转试验机 | ND-200 | 1年
可控硅恒温万用电炉（电子万用炉） | SD型/联（500℃） | 1年
伸长率试验仪 | XHET2000 | 1年
自动回弹角试验仪 | XHST72 | 1年
急拉断试验仪 | JL-3 | 1年
耐冷媒试验装置 | NLS-Ⅱ | 1年
千分尺（数显） | 0-25 | 1年
热态电压试验仪 | HRD-II | 1年
漆包线剥离扭绞试验仪 | BN-100 | 1年
微机单向刮漆试验仪 | XHUS400 | 1年
弹簧伸长试验仪 | SE-1 | 1年
往复刮漆试验仪 | WGQ-60 | 1年
软化击穿试验仪 | XHTC500 | 1年
恒温水浴锅 | HH-1 | 1年
医用低温保存箱 | DW50W255 | 1年
高压漆膜连续性试验仪 | XHC3000 | 1年
可调式急拉伸试验仪 | KTGL-4 | 1年
大电流变压器 | CXHYQ-47.5/0.4
大电流变压器 | CXHYQ-47.5/0.4
700kV10A长期老化试验装置（串联谐振试验系统） | XZL-7000/2*350KV | 1年
±1000kV30mA长期老化试验装置（直流电压试验系统） | ZL-1000 | 1年
800kv工频谐振试验装置（局放电测试系统） | YGK -4800KVA/800KV （MPD600） | 1年
600kv标准进口电容 | YL600-50
100kv标准进口电容 | YL100-50
多功能高压电容电桥 | KMSB-30a
进口带电缆故障局放测量仪器
进口峰值电压表
400kV/30kJ冲击电压发生器 | CJDY-400kV/30kJ | 1年
3000kV/600kJ冲击电压发生器 | CJDY3000kV/600kJ | 1年
透水试验仪 | JG-7001 | 1年
高压电缆试验终端剥离工具 | HDB-110 | 1年
150kv工频谐振试验装置（包含热循环装置）（局部放电测试系统） | YGK -2500KVA/150KV（MPD600） | 1年
PDT-2500kVA/150,40kV 工频谐振耐压、全屏蔽局部放电试验系统（数字式电缆局部放电检测系统） | PDT-2500/150（JF-2005） | 1年
炭黑试验仪 | TH-A | 1年
炭黑试验仪 | TH-A
单根垂直燃烧试验仪 | DR-1 | 1年
电缆成束燃烧试验装置 | CS-1 | 1年
电缆耐火特性试验设备 | NH-II | 1年
塑料氧指数测定测试仪 | HC-2 | 1年
电缆燃烧烟密度测试系统 | JONSON03 | 1年
卤酸气体释出测定装置 | SL-1 | 1年
卤酸气体释出测定装置 | SL-1 | 1年
UL(VW-1)垂直燃烧试验装置 | UL（VW-1） | 1年
煤矿电缆负载燃烧试验装置 | MDR-I | 1年
臭氧除烟、除尘、除味系统 | 暂无 | 1年
火灾烟气毒性危险性评价动物试验测量系统 | JSTX-1 | 1年
塑料燃烧氧指数试验仪 | HC-2 | 1年
风能电缆低温扭转试验箱 | FDN-150 | 1年
风能电缆低温扭转试验箱 | FDN-150 | 1年
疲劳龟裂机模具 | 暂无 | 暂无
疲劳龟裂机模具 | 暂无 | 暂无
冲击弹性试验机模具 | 暂无 | 暂无
冲击弹性试验机模具 | 暂无 | 暂无
数显式磨耗机模具 | 暂无 | 暂无
数显式磨耗机模具 | 暂无 | 暂无
邵氏硬度计模具 | 暂无 | 暂无
邵氏硬度计模具 | 暂无 | 暂无
无转子硫化仪刀具 | 暂无 | 暂无
无转子硫化仪刀具 | 暂无 | 暂无
门尼粘度计刀具 | 暂无 | 暂无
门尼粘度计刀具 | 暂无 | 暂无
拉伸模具 | 暂无 | 暂无
拉伸模具 | 暂无 | 暂无
橡胶撕裂刀具 | 暂无 | 暂无
橡胶撕裂刀具 | 暂无 | 暂无
塑料撕裂刀具 | 暂无 | 暂无
塑料撕裂刀具 | 暂无 | 暂无
刀具护板 | 暂无 | 暂无
刀具护板 | 暂无 | 暂无
电缆料试验模版、模框 | 暂无 | 暂无
电缆料试验模版、模框 | 暂无 | 暂无
直尺 | 30cm | 1年
测厚仪 | （0-10mm、0.01mm）
高精度电子计数天平
热延伸试验仪 | JG-5011
热延伸试验仪 | JG-5011
直尺 | 30cm | 1年
直尺 | 1000mm
游标卡尺 | SF2000 | 1年
游标卡尺 | 桂制03000002 | 1年
游标卡尺 |  | 1年
游标卡尺 | SF2000 | 1年
千分尺（数显） | 0-25 | 1年
电子数显卡尺 | 桂制03000002
直尺
千分尺（数显） | 0-25 | 1年
游标卡尺 | 桂制03000002
千分尺（数显）
千分尺（数显）
直尺 | 0-200mm
直尺 | 0-150mm
温湿度计
剥离力试验机 | YN21149
交联电缆手动切片机 | QP-A
冲芯机 | CX-2
切片机
手动冲芯机 | CP-180
未名设备3
千分尺（数显） | 0-25 | 1年
千分尺（数显） | 0-25 | 1年
恒温油槽（热电势测量系统） | 602A | 暂无
吸水性试样刀具 | 80×5 | 暂无
吸水性试样刀具 | 80×4 | 暂无
吸水性试样刀具 | 100×4 | 暂无
吸水性试样刀具 | 100×5 | 暂无
吸水性试样刀具 | 80×4.5 | 暂无
吸水性试样刀具 | 100×4.5 | 暂无
耐环境开裂试样刀具 | 38×13 | 暂无
模框 | 200×300 厚度为1mm | 暂无
模框 | 200×300 厚度为2mm | 暂无
模框 | 200×300 厚度为2mm | 暂无
温度计 | 0-200℃ | 暂无
温度计 | 0-200℃ | 暂无
温度计 | 0-200℃ | 暂无
温度计 | 0-200℃ | 暂无
温度计 | 0-200℃ | 暂无
温湿度计 | 温度-30~50℃ 湿度20~100% | 暂无
温湿度计 | 温度-30~50℃ 湿度20~100% | 暂无
交联电缆电动切片对剖机 | JQP-D
电子拉力试验机
伸率尺 | 25mm | 暂无
直尺 | 100cm | 1年
温度计 | -30℃-50℃ | 1年
直尺 | 100cm | 1年
温湿度计 | 温度-30℃-50℃湿度20-100% | 1年
伸率尺 | 20mm | 暂无
氧压力表 | （0-25）Mpa | 半年
氧压力表 | （0-2.5）Mpa | 半年
氧压力表 | （0-25）Mpa | 半年
氧压力表 | （0-2.5）Mpa | 半年
氢压力表 | （0-25）Mpa | 半年
氢压力表 | （0-2.5）Mpa | 半年
氢压力表 | （0-25）Mpa | 半年
氢压力表 | （0-2.5）Mpa | 半年
氧压力表 | （0-25）Mpa | 半年
氧压力表 | （0-2.5）Mpa | 半年
氧压力表 | （0-25）Mpa | 半年
氧压力表 | （0-2.5）Mpa | 半年
氧压力表 | （0-25）Mpa | 半年
氧压力表 | （0-2.5）Mpa | 半年
氧压力表 | （0-25）Mpa | 半年
氧压力表 | （0-2.5）Mpa | 半年
氧压力表 | （0-25）Mpa | 半年
氧压力表 | （0-2.5）Mpa | 半年
氧压力表 | （0-25）Mpa | 半年
氧压力表 | （0-2.5）Mpa | 半年
氧压力表 | （0-25）Mpa | 半年
氧压力表 | （0-2.5）Mpa | 半年
氧压力表 | （0-25）Mpa | 半年
氧压力表 | （0-2.5）Mpa | 半年
氧压力表 | （0-25）Mpa | 半年
氧压力表 | （0-2.5）Mpa | 半年
氧压力表 | （0-25）Mpa | 半年
氧压力表 | （0-2.5）Mpa | 半年
氧压力表 | （0-25）Mpa | 半年
氧压力表 | （0-2.5）Mpa | 半年
氧压力表 | （0-25）Mpa | 半年
压样机 | YYJ-401JR
氧压力表 | （0-2.5）Mpa | 半年
氧压力表 | （0-25）Mpa | 半年
氧压力表 | （0-2.5）Mpa | 半年
压力表 | （0-2.5）Mpa | 半年
压力表 | （0-2.5）Mpa | 半年
压力表 | （0-25）Mpa | 半年
压力表 | （0-25）Mpa | 半年
放大镜 | 10倍 | 暂无
放大镜 | 10倍 | 暂无
放大镜 | 10倍 | 暂无
半导电试样刀具 | 110×50 | 暂无
低温脆化试样刀具 | 20×2.5 | 暂无
剥离强度试样刀具 | 150×20 | 暂无
剥离强度试样刀具 | 250×10 | 暂无
氧指数试样刀具 | 6.5×110 | 暂无
氧指数试样刀具 | 6.5×130 | 暂无
氧指数试样刀具 | 6.5×150 | 暂无
绝缘电阻试样刀具 | 直径为100 | 暂无
热变形试样刀具 | 直径为12 | 暂无
秒表 | 无 | 1年
秒表 | 无 | 1年
秒表 | 无 | 1年
秒表 | 无 | 1年
纯水机 | 无 | 1年
制水仪 | 无 | 1年
（金属）布氏硬度计 | HB-3000 | 1年
屏蔽系数测试仪 | JDP-45 | 1年
金相显微镜 | XTL-17BT | 1年
漆包线温度指数电压试验仪 | WDS-4KV | 1年
金属线材反复弯曲试验机 | YN22163A | 1年
电子数显千分尺 | 0-25mm | 1年
数字钳式万用表 | UT200 | 1年
柜台 | 暂无 | 暂无
恒温恒湿系统 | 无 | 暂无
通风通气系统 | 暂无 | 暂无
削片机 | XP-E
削片机 | XP-E
吸水试验吸水刀 | 4*80mm | 暂无
pH/mv/氟离子浓度计 | MP523-04 | 1年
汽车线刮磨试验机 | TF-3020 | 1年
数字电容表福禄克(FLUKE) F287C | F287C | 1年
电线电缆静态曲挠试验机（标尺） | QN-J | 1年
实验室超纯水机 | RO DI digtal
不锈钢电热蒸馏水器 | DZ20
智能磁力搅拌器
氧压力表 | 0-0.4MPa
氧压力表 | 0-25MPa
耐环境应力开裂试验仪 | YN4118 | 1年
电线加热变形试验装置 | YN42044 | 1年
电压击穿电极 | BDJC-20KV | 1年
塑料低温脆性试验仪（0--70） | YP00120 | 1年
智能电阻测试仪 | BR-A | 1年
短路器电流发生器 | MCSLMCSL | 1年
热重仪（微机热天平） | WRT-ID | 1年
单向弯曲试验机 | JB-515 | 1年
电缆耐磨试验机 | YN22164 | 1年
高温箱
未知名设备
BDD-2型半导电层电阻试验装置 | BR-A | 1年
全新柴油发电机组 | AK-S150 | 暂无
防白蚁试验装置 | 185*60 | 1年
高精度节能恒温油槽（GH-15） | GH-15 | 1年
恒温油槽 | JN-HWYC-035
高压电缆附件（110kV绝缘瓷柱8个、保护接地箱3个、直接接地箱3个） | YJZWC4 | 1年
HJS-600防潮防霉变试验箱 | HJS-600 | 1年
高压试验装置 | LGJ2/5
快速温变试验箱 | ETH-408-60 | 1年
电桥专用夹具 | DQ-I
全自动电缆导体电阻测试系统 | ResTest80 | 1年
水密电缆纵向水密性试验机 |  | 1年
漆包线手动卷绕机 | SJR-I
漆包线手动卷绕机 | SJR-I
耐溶剂试验仪 | NRJ-I | 1年
超级（溶剂）恒温器 | 501A | 1年
扁线圆棒弯曲试验仪 | FCB-I | 1年
扁线回弹角（柔软度）试验 | FR-30 | 1年
盐水针孔测试仪 | YZK-1 | 1年
高阻计 | ZC-36 | 1年
高阻计 | ZC-36 | 1年
容量瓶 | 0~100ml
容量瓶 | 0~100ml
容量瓶 | 0~100ml
容量瓶 | 0~100ml
容量瓶 | 0~100ml
洗气瓶 | 0~500ml
超纯水
超纯水
超纯水
超纯水
移液枪 | 0.5~10μl
移液枪 | 100-1000μl
移液枪 | 200-1000μl
移液枪 | 50-200μl
电子天平 | BSA124S
氧氮分析仪 | ON-3000 | 1年
锡焊试验机 | YN42082 | 1年
微机控制电缆绝缘层切穿试验机 | YDW-02 | 1年
数字高阻计（体积电阻率设备） | PC68 | 1年
汽车电线耐刮磨试验机 | TZ5020 | 1年
绝缘耐刮磨试验机 | CNO-I
千分尺 | 桂制0300002
千分尺 | 桂制0300002
钢直尺 | JSH-07100
汽车线耐砂磨试验机 | TZ5020A | 1年
绝缘电性能试验箱 | XG-E | 1年
高压发生器/高压测试仪 | YD2013 | 1年
程控耐电压测试仪 | YD9811A | 1年
吊重试验、静力弯曲、铭牌耐久、护套抗撕裂、纺织层耐热、耐凹痕、绝缘缺陷、绝缘体积电阻、分离力、卷绕、冲击、热过载、耐热水、阻燃、GC/MS配件 |  | 1年
车辆碾压试验设备 | Sun-LTNY | 1年
精密工业高温炉 | YA-GW1000 | 1年
电压击穿测试仪 | HCDJC-50kV | 1年
控温磁力搅拌器 | 1985-02-01
电子天平 | FA1004B
橡胶多头测厚仪 | LP-10-C
电子天平 | JM-A2003
耐酸瓶 | 500ml
耐碱瓶 | 500ml
烧杯 | 1000ml
量筒 | 20ml
量筒 | 50ml
热变形维卡软化点试验机 | ZWK1302-A | 1年
pH计 | PHS-3C | 1年
测厚仪 | （0-10mm、0.01mm）
温湿度计 | （-30-50℃、0-100%）
水银温度计 | 0-200℃
高温箱
绝缘测试用电极箱
半导体屏蔽橡塑材料体积电阻率智能测试仪 | BDD-2
邵氏D型硬度计 | TIME@5410 | 1年
橡胶耐油试验机 |  | 1年
电线电缆载流量试验机 | JN-ZL-350 | 1年
热释放成套装置 |  | 2016.6.27
标准恒温恒湿养护箱 | YH-40B
温湿度计 | L801
废弃处理系统
烧杯 | 1000ml
电导率仪 | DDS-307
TASC 414/4
CC 200LT
电线电缆外套耐刮磨试验机 | JY10696
量筒 | 0~100ml | 朱萃
烧杯 | 0~1000ml | 朱萃
烧杯 | 0~100ml | 朱萃
烧杯 | 10~100ml | 朱萃
显微镜
数显温度表
铠装热电偶 | K
铠装热电偶 | K
高压电缆循环加热试验系统 | DLHCS-2000
测厚仪 | 0-10mm
测厚仪 | 0-10mm
微机控制电子拉力机 | 无
电导率仪 | DDS-307
pH计 | PHS-2F
游标卡尺 | （0-150mm）
数显游标卡尺 | （0-150mm）
外径千分尺 | （0-25mm）
数显外径千分尺 | （0-25mm）
数显壁厚千分尺 | （0-25mm）
数显外径千分尺 | （0-25mm）
数显外径千分尺 | （0-25mm）
数显游标卡尺 | （0-200mm）
数显游标卡尺 | （0-150mm）
剪头千分尺 | （0-25mm）
数显游标卡尺 | （0-300mm）
数显游标卡尺 | （0-300mm）
数显外径千分尺 | （0-25mm）
不锈钢压力表 | （0-10）MPa
氧压力表 | （0-25）MPa
氧压力表 | （0-25）MPa
氧压力表 | （0-25）MPa
氧压力表 | （0-25）MPa
氧压力表 | （0-0.4）MPa
氧压力表 | （0-0.4）MPa
氧压力表 | （0-2.5）MPa
氧压力表 | （0-2.5）MPa
氧压力表 | （0-2.5）MPa
低温拉伸试验装置 | DWL-A
玻璃转子流量计 | LZB-3WB
玻璃转子流量计 | LZB-6WB
玻璃转子流量计 | LZM-15ZT
压力表
温湿度计 | L801
温湿度计 | L801
流量计
流量计
流量计
电线电缆垂直燃烧试验仪 | RS-II
游标卡尺 | （0-300）mm
游标卡尺 | （0-200）mm
游标卡尺 | （0-200）mm
双球壁厚千分尺 | （0-25）mm
数显千分尺 | （0-25）mm
数显千分尺 | （0-25）mm
外径千分尺 | （0-25）mm
高低温湿热试验箱 | CTH-SG7050-01F
三箱式温度冲击试验箱（标名：高低温冲击试验箱） | CTS-TC7510V-8W
快速温变高低温试验箱（标名：高低温交变试验箱） | CTE-SE7550-10F
高温试验箱 | CTE-SH45015
矢量网络分析仪(67G)+附件 | 3672E
矢量网络分析仪(20G)+附件 | 3656D
数字荧光示波器（标名：示波器） | 4456E
频率时间计数器/分析仪（标名：频率计） | 3213D
函数/任意波形发生器（标名：信号发生器） | DG952
数字式微欧微伏表（标名：微伏表） | HAO-M—100B
全数显高频Q表（标名：Q值表） | QBG-3E/F
微机控制拉力试验机（标名：拉力机） | LDW-5000N
电缆外套耐刮磨试验机（滚筒） | JY-6286
电缆印字耐磨擦机 | JY-6299
横式耐磨试验机 | JY-6722
燃烧试验机 | RS-Ⅱ
水平燃烧试验机 | SQ-A
烟雾密度箱（热电偶、滤光片） | 型号：PX-01-002 TJ36-CAXl-116U-12（K分度）、/
毒性指数试验箱（转子流量计×2、热电偶） | 型号：DX-1 RMA-26-SSV、RMB-52D-SSV、TJ36-CAXl-316U-6CC-XCIB（K分度）
可调恒温合金熔锡炉 | XL-A
电线电缆弯曲试验机 | TH-5806
电线电缆扭转试验机 | TH-5812B
电线电缆中压耐火试验装置 | ZYNH-A
全自动电动剥线机（标名：全自动剥线机） | BX-E
橡胶多头测厚仪 | LP-C-10
橡胶多头测厚仪 | LP-C-10
微机控制电子拉力机（标名：非金属拉力机（单柱微机控制）） | LDW-500N
微机控制电子拉力机（标名：非金属拉力机（单柱微机控制）） | LDW-500N
扭转卷绕一体试验机 | JR-N-A
数显热延伸试验系统（含老化箱） | SX-V
编织层耐热试验设备 | NR-Ⅱ
（蠕变试验机（应力应变））二合一（标名：蠕变试验机） | RB112
电子天平（标名：锌层重量试验装置） | FA2204
透水试验仪（包含大电流发生器） | TS-Ⅱ
数显游标卡尺
微米千分尺
微米千分尺
蝶式引伸仪 | DY-2
耐漏电痕迹试验装置 | NDH-B
粘附力试验装置 | NFL-1
金属线材反复弯曲试验机 | DS-1
涂层测厚仪（标名：镀层厚度测量仪） | YT2520
矿物绝缘压扁试验机 | JYK-1
微机控制拉力试验机（标名：导体金属连接性能试验装置（微机控制拉力机50KN）） | LDW-50kN
电线电缆耐火试验仪（BS8491） | NH-D
矢量网络分析仪（3GHz）+附件 | 3656A
高温压力试验装置 | GWY-V
低温冲击试验仪 | DWC-A
高温试验箱 | GW-X
智能型氙灯耐气候试验箱 | JSD
炭黑试验仪 | TH-A
电缆燃烧实验室烟气排放处理系统 | BC-35
火花机 | CH-30
灭晕电压试验系统 | JYJF
电缆燃烧烟密度测试系统 | YMD-ΙΙΙ | 2020.5.25
航空电线电缆冒烟试验机 | KP8090
脉冲电流局部放电检测仪 | XD5102Y
冲击电压发生器 | HS-L 400kV/30kV
直流电阻电桥 | QJ57
直流电阻电桥用夹具 | DQ-I
滤光片
滤光片
滤光片
滤光片
滤光片
滤光片
滤光片
滤光片
砝码
砝码
砝码
管型测力计 | LTZ-1（0-10N）
零度恒温器 | DTBH-01
照度计 | UT382
Note on B445: ZXY: 待修