金属材料压缩蠕变试验机(高温)主要技术参数

该设备最核心要求为满足GB/T31840.1-2025附录G要求的试验方法，由供货方提供设备，模具，相关软件：
1.最大压/拉力：10吨；

2.最高工作湿度130℃，温度波动小于2℃；

3.夹具尺寸：

  [image: image1.png]surERE EELES
E) 80201

7o 100%0.1

5 120201

) e

150 150201

182 155201

F
GB/T 31340.1—2025
£G1 RRWERY @)

SuEREE zEmE
20 155200
0 210501
w0 2020
00 270k
0 0%01





4.软件能提供温度，力值相关曲线。
